# Администрация

# Муниципального образования

# Ефремово-Зыковский сельсовет

# Пономаревского района

# Оренбургской области

# Постановление

# 06.03.2014г.                                                                                №  12-П

С. Ефремово-Зыково

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения  муниципального образования

Ефремово-Зыковский сельсовет

На основании Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет  в целях улучшения экологической  ситуации , повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой на образования территории муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет:

- Утвердить «Схему водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет , Пономаревского района, Оренбургской области согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава сельсовета:                                                                            В.В. Чегодаев

Утверждена
                                                                       Постановлением МО «Ефремово-
                                                                                  Зыковский сельсовет»
                                                                            от 06.03.2014 г. № 12-П___

Схема водоснабжения и водоотведения

МО «Ефремово-Зыковский сельсовет», Пономаревского района, Оренбургской области

Пояснительная записка к схеме

Существующее положение.

Источниками водоснабжения в сельском поселении являются подземные воды. Вода из поверхностных источников (р. Саадак ) на хозяйственно-питьевые нужды населения не используется.

В настоящее время на территории МО «Ефремово-Зыковский сельсовет» в с. Сорокино – 60 дворов, 132 человека, с. Комиссаровка—14 дворов, 25 человек водоснабжение осуществляется из индивидуальных колодцев и артезианских скважин глубиной менее 20 метров, расположенных на территории населенного пункта, учёт воды при этом не ведётся и в с. Ефремово-Зыково—140 дворов,366 человек, качестве питьевой воды из централизованной сети водоснабжения, с поливом огородов из индивидуальных колодцев и артезианских скважин глубиной менее 20 метров. 
На территории с. Ефремово-Зыково расположено 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня . Водопроводные сети в МО «Ефремово-Зыковский сельсовет» составляют 4,2 км. Обслуживание и содержание водопроводной сети осуществляет ООО «Партнер» .

Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим показателям выполняется. По результатам санитарно-химических показателей общая жесткость не превышает ПДК, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По микробиологическим показателям качество воды соответствует гигиеническим требованиям.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

Общие выводы

Большинство водопроводов и локальных систем водоснабжения были введены в эксплуатацию более 20-25 лет назад. Срок эксплуатации ряда водопроводов и отдельных их веток истек, соответственно увеличилось количество аварий. Высокая аварийность способствует вторичному загрязнению, длительным перебоям в подаче воды, большим утечкам в сети, достигающим в отдельных случаях 30 и более процентов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м. воды.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является проблематичность доступа организаций коммунального комплекса к долгосрочным инвестиционным ресурсам. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без повышения тарифов.

Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50 процентов в 2020 году необходимо направить в коммунальный комплекс инвестиций в объеме 6,440 млн. руб., в том числе из местного бюджета 6,440 млн. руб.

Существующая водонапорная башня может быть сохранена при условии обеспечения зоны санитарной охраны, достаточной емкости бака и обеспечение требуемого напора в проектируемой сети водопровода.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий и проектных работ включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

На территории с. Ефремово-Зыково с целью обеспечения централизованным водоснабжением жилого фонда села, необходимо осуществить разведку перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов и последующим строительством водозаборов (скважин), напорно-регулирующих сооружений и водопроводов.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

При расчёте потребности воды на расчетный срок МО «Ефремово-Зыковский сельсовет» на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования Оренбургской области и с учётом климатических условий.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на расчётный срок – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и локальной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем q=230 л/сут. на человека по табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02-84*.

Среднесуточное удельное водопотребление на полив зелёных насаждений в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п.2.3, табл.3, прим.1 СНиП 2.04.02-84*).

В соответствии с прим. 4 п.2.1., СНиП 2.04.02-84* на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды села (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m , м3/сут,

где:
Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в СП принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 55 л/сек. в сельском поселении и один пожар 30 л/сек. на производстве.

Потребный расход составит (55 + 30) х 3 х3600 = 918м³

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров, гидрантов, устанавливаемых на проектируемых сетях водоснабжения. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием и площадками для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (р. Саадак ).

Данные по расходам воды жителями с. Ефремово- Зыково на расчетный срок и перспективу приведены ниже в таблицах.

Табл. 1.

Расходы воды на проектный срок 2020г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел. | 366 | 66 | 0,093 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | т.м³/сут. | 10% | - | 0,01 |
| 5. | Неучтенные расходы | т.м³/сут. | 10% | - | 0,01 |
| 6. | Итого: |  |  |  | 0,113 |

максимальный суточный расход возможно принять в размере 0,113 тыс.м³/сутки.

В целях обеспечения с. Ефремово- Зыково источниками питьевого водоснабжения в соответствии требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”, а также ГОСТа, необходимо осуществить разведку перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов и последующим строительством водозаборов (скважин), напорно-регулирующих сооружений, водоводов и обустройство охранных зон.

Предлагаемая настоящим проектом схема водоснабжения МО «Ефремово-Зыковский сельсовет» должна быть уточнена и откорректирована в соответствии с проведенными гидрогеологическими изысканиями.

Проектируемые сети водоснабжения, скважины и накопительные резервуары отображены на графической схеме “Схема развития инженерной инфраструктуры”.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Водоснабжение сельского поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения.

При строительстве водопровода для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне предусматривается установка регуляторов давления и обратных клапанов.

Учитывая рельеф, сложившуюся застройку села, схему размещения нового строительства, для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей и напорно-регулирующих сооружений;

2. Обеспечение жилого фонда МО «Ефремово-Зыковский сельсовет» централизованным водоснабжением к 2020 году;

3. Строительство новых напорно-регулирующих сооружений и реконструкция существующих, скважин, накопительного резервуара питьевого водоснабжения и противопожарного резервуара в МО «Ефремово-Зыковский сельсовет»;

4. Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны;

5. Прокладку водоводов предусматривается производить из труб ПНД;

6. При подключении зданий индивидуальной застройки к централизованной системе водоснабжения должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды;

7. Предложенную схему расположения водопроводных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население МО «Ефремово-Зыковский сельсовет», улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Водоотведение.

Существующее положение.

В МО «Ефремово-Зыковский сельсовет» централизованная система канализации отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана планируется строительство автономных локальных очистных сооружений в основном при административных, социальных и сельскохозяйственных объектах, а также предлагается использование небольших автономных канализационных очистных сооружений (КОС) для очистки стоков от центральной части жилого фонда.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения .

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

​ (высокая степень очистки сточных вод - 98%;

​ (безопасность для окружающей среды;

​ (отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

​ (компактность;

​ (возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

​ (срок службы 50 лет и больше.

Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод различных производителей:

Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом, благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации.

Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.

Примеры автономных систем канализации:

​ (энергозависимая автономная канализация, Тверь;

​ (энергозависимая автономная канализация, Биокси.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Основными объектами канализования к 2030 году являются объекты социальной инфраструктуры (ФАП, школа), общественные здания (администрация, Дом культуры), и жилые кварталы центральной части с. Ефремово-Зыково.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к 2020 году при 25% охвате локальной канализацией с. Ефремово-Зыково.

Табл. 3.

Расчетные стоки на 2020 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | чел. | 92 | 67 | 0,025 |
| 2. | Иные объекты | т. м³ | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,002 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 0,002 |
| 4. | Итого |  |  |  | 0,029 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых на локальные очистные сооружения, к 2020 году составит 0,029 тыс. куб. м в сутки.

Проектом предусматривается на перспективу (к 2030 году) 50%-ый охват населения автономной канализацией. В таблице приводятся расходы сточных вод.

Табл. 4.

Расчетные стоки на 2030 г.

| №п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел. | 183 | 132 | 0,05 |
| 2. | Иные объекты | т. м³ | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,005 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 0,005 |
| 4. | Итого |  |  |  | 0,06 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых на локальные очистные сооружения, на перспективу составит 0,06 тыс. куб. м в сутки.

Основные решения по обеспечению объектов МО «Ефремово-Зыковский сельсовет» локальными системами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

При разработке генерального плана МО «Ефремово-Зыковский сельсовет» в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

1.​ Разработка проектно-сметных документаций на строительство локальных очистных сооружений (первая очередь).

2.​ Резервирование земельного участка под строительство локальных канализационных очистных сооружений (первая очередь).

3.​ Строительство автономных канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки на территории с. Ефремово-Зыково для очистки стоков от общественных зданий (администрация, Дом культуры), социальных объектов (ФАП, школа).

В результате реализации мероприятий планируется улучшение экологической ситуации в МО «Ефремово-Зыковский сельсовет», снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных сточных вод, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Схема водоснабжения и водоотведения

МО «Ефремово-Зыковский сельсовет», Пономаревского района, Оренбургской области